АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Балтай

Об утверждении схемы теплоснабжения

Барнуковского муниципального образования

Балтайского муниципального района

Саратовской области

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14, части3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Законом Саратовской области от 30.09.2014 № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области», руководствуясь Уставом Балтайского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Барнуковского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте администрации Балтайского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балтайского

муниципального района						С.А.Скворцов

Приложение

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 06.10.2017 № 423

Схема теплоснабжения Барнуковского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области

І. Общие положения

Схема теплоснабжения Барнуковского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области (далее - схема теплоснабжения Барнуковского муниципального образования_ – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», документами территориального планирования Барнуковского муниципального образования, с учетом долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Балтайского муниципального района на 2012-2020 годы» и собранной первичной информацией.

ІІ. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Целями разработки схемы теплоснабжения Барнуковского муниципального образования являются:

1. Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов социальной сферы.

2. Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

3. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

4. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

Схема теплоснабжения Барнуковского муниципального образования представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Барнуковского муниципального образования являются:

1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

2. Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Барнуковского муниципального образования.

ІІІ. Краткая характеристика Барнуковского муниципального образования

География

Барнуковское муниципальное образование находится на севере Саратовской области, занимая территорию у южных границ Балтайского муниципального района Саратовской области. Площадь муниципального образования составляет 42223 га. В состав поселения входят следующие населенные пункты: с.Барнуковка, ст.Барнуковка, д.Александровка, с.Старое Сарайкино, с.Сосновка, д.Гавриловка, с.Новая Лопастейка.

Муниципальное образование граничит: с севера на юг - с Балтайским муниципальным образованием Балтайского муниципального района, с запада – с Базарно-Карабулаксским муниципальным районом, с юга и юго-востока с Вольским муниципальным районом. На территории муниципального образования протекают реки Барнуковка и Алай.

Демография поселения

Население поселения составляет 1488 человек по состоянию на 01.01.2017. Наиболее крупными населенными пунктами являются село Барнуковка, село Сосновка.

Климат

Территориальное изменение климата в муниципальном образовании выражается в его зональности. Ландшафтно-климатические зоны представлены в северной части южной лесостепью, на остальной части территории – северной (засушливой) степью.

На территории всего муниципального образования происходит чёткая смена сезонных явлений. Самым холодным месяцем является январь, а самым жарким – июль. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,40С. Зима довольно снежная. Число дней в году со снежным покровом составляет 140-147.

Средняя годовая норма атмосферных осадков составляет 234 мм

Преобладающее направление ветров западное и северо-западное (40,8%), реже повторяются южные и юго-восточные ветры (23,4%). Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/с.

ІV. Комплексный план развития систем теплоснабжения

1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Современное состояние

Теплоснабжение в населенных пунктах Барнуковского муниципального образования осуществляется от котельных и индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ, в качестве резервного топлива используется мазут.

с.Барнуковка

Теплоснабжение общественных зданий с. Барнуковка осуществляется от трех котельных.

Котельная на ул.Ленина, 93 оборудована 2 котлами марки «КОВ-100», обслуживает здание школы.

Котельная на ул.Ленина, 64А оборудована 1 котлом марки «КОВ-80», обслуживает здание детского сада.

Котельная на ул. Новая, 36А оборудована 1 котлом марки «КОВ-45», обслуживает здание сельского дома культуры.

Таблица 1.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с.Барнуковка

|  | Адрес источника теплоснаб-жения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количест во шт. | Год ввода в эсплуата цию | Установлен ная мощ ность котельной Гкал/ч | Тепло вая нагрузка котель ной Гкал/час | Спо соб про-клад ки тепло-вых сетей | Протя-жен-ность тепло-вых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Ленина, 93 | отд.стоящая | КОВ-100 — 2шт. | 2002 | 0,17 | 0,14 | подз. | 120 |
| 2 | ул.Ленина, 64А | отд.стоящая | КОВ-80 — 1шт. | 2002 | 0,07 | 0,06 | надз. | 6 |
| 3 | ул.Новая, 36А | отд.стоящая | КОВ-45— 1шт. | 2002 | 0,02 | 0,015 | надз. | 5 |

с.Сосновка

Теплоснабжение общественных зданий с. Сосновка осуществляется от трех котельных.

Котельная по ул.Советская, 2 оборудована 1 котлом марки «КОВ-63СТ», обслуживает здание сельского дома культуры.

Котельная по ул.Любомирова, 18 оборудована 3 котлами марок «КОВ-100», «КОВ-80», «САРЗЕМ-80», обслуживает здание школы.

Котельная по ул.Советская, 6 оборудована 1 котлом марки «КОВ-80» обслуживает здание детского сада.

ФАП с.Сосновка отапливается от индивидуального котла марки «АОГВк-23,2» находящегося в здании ФАП.

Таблица 2.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с.Сосновка

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуа-тацию | Установ-ленная мощность котель-ной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котель-ной, Гкал/час | Способ прокладки тепло-вых сетей | Протяжен-ность тепло-вых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Любоми рова, 18 | отд.стоящая | КОВ-100 — 1шт. КОВ-80 -1шт. САРЗЕМ-80 – 1 шт. | 2002 | 0,21 | 0,2 | надз. | 18 |
| 2 | ул.Совет ская, 6 | отд.стоящая | КОВ-80 — 1шт. | 2002 | 0,07 | 0,07 | подз. | 80 |
| 3 | ул.Совет ская, 2 | отд.стоящая | КОВ-63 СТ— 1шт. | 2010 | 0,05 | 0,02 | надз. | 8 |

с.Старое Сарайкино

ФАП с. Старое Сарайкино отапливается от индивидуального котла марки «КЧМ-2м-3» (1988 г.), находится в здании ФАП.

Сельский дом культуры отапливается от индивидуального котла марки «АОГВ-11,6» (2000 г.), находится в здании клуба.

с.Гавриловка

Сельский клуб отапливается от индивидуального котла марки «КЧМ с УГОП-16» (2000 г.), находится в здании клуба.

с.Новая Лопастейка

Сельский клуб отапливается от индивидуального котла марки «КОВ-100» (2002 г.), находится в здании клуба.

##### 2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

На территории Барнуковского муниципального образования объекты социальной сферы получают тепловую энергию от индивидуальных газовых котельных расположенных на территории муниципального образования. В связи с этим основные направления модернизации системы теплоснабжения муниципального образования связаны с котельными и тепловыми сетями данного муниципального образования.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Барнуковского муниципального образования показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

- реконструкция котельного оборудования;

- реализация проектов реконструкции тепловых сетей;

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Графическая модель схемы теплоснабжения Барнуковского муниципального образования

Диаметр трубопроводов  от 50 до 100 мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении от 5 до 120 м

Способ прокладки 200 м подземный и 37 м надземный

# Text boxes

Автономная котель

ная

Автономная котельная

Автономная котель

ная

Автономная котель

ная

Автономная котель

ная

Автономная котель

ная

Муниципаль

ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Барнуковка

Муниципаль

ное бюджетное дошкольное образователь

ное учреждение детский сад с.Барнуковка

Барнуковский сельский клуб

Муниципаль

ное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Сосновка

Муниципаль

ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  с.Сосновка

Сосновский сельский клуб

от 06.10.2017 № 423