АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Балтай

Об утверждении схемы теплоснабжения

Балтайского муниципального образования

Балтайского муниципального района

Саратовской области

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14, части 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Законом Саратовской области от 30.09.2014 № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области»,руководствуясь Уставом Балтайского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте администрации Балтайского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставлю за собой.

Глава Балтайского

муниципального района						С.А.Скворцов

Приложение

к постановлению администрации

Балтайского муниципального района

от 06.10.2017 № 422

Схема теплоснабжения

Балтайского муниципального образования

Балтайского муниципального района

Саратовской области

І. Общие положения

Схема теплоснабжения Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района Саратовской области (далее - схема теплоснабжения Балтайского муниципального образования) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», документами территориального планирования Балтайского муниципального образования, с учетом долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Балтайского муниципального района на 2012-2020 годы» и собранной первичной информацией.

ІІ. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Целями разработки схемы теплоснабжения Балтайского муниципального образования являются:

1. Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы.

2. Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

3. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

4. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

Обеспечение жителей многоквартирных домов Балтайского муниципального образования тепловой энергией.

5. Схема теплоснабжения Балтайского муниципального образования представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Балтайского муниципального образования являются:

1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

2. Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Балтайского муниципального образования.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

ІІІ. Краткая характеристика Балтайского муниципального образования

География

Балтайское муниципальное образование находится на севере Саратовской области на расстоянии около 145 километров от Саратова, занимая территорию у западных границ Балтайского муниципального района Саратовской области. Площадь муниципального образования составляет 24716 га. В состав поселения входят следующие населенные пункты: с.Балтай, с.Осановка, с.Малая Караваевка, д.Андреевка, с.Садовка, с.Всеволодчино.

Муниципальное образование граничит: с севера на юг - с Большеозерским муниципальным образованием Балтайского муниципального района, с запада - с Базарно-Карабулаксским муниципальным районом, с юга с Барнуковским муниципальным образованием Балтайского муниципального района, с юго-востока – с Царевщинским муниципальным образованием Балтайского муниципального района. На территории муниципального образования протекают речки М.Алай, Балтай, Кочелай.

Демография поселения

Население поселения составляет 6055 человек по состоянию на 01.01.2013. Наиболее крупными населенными пунктами являются село Балтай, село Садовка.

Климат

Территориальное изменение климата в муниципальном образовании выражается в его зональности. Ландшафтно-климатические зоны представлены в северной части южной лесостепью, на остальной части территории – северной (засушливой) степью.

На территории всего муниципального образования происходит чёткая смена сезонных явлений. Самым холодным месяцем является январь, а самым жарким – июль. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,40С. Зима довольно снежная. Число дней в году со снежным покровом составляет 140-147.

Средняя годовая норма атмосферных осадков составляет 234 мм.

Преобладающее направление ветров западное и северо-западное (40,8%), реже повторяются южные и юго-восточные ветры (23,4%). Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/с.

ІV. Комплексный план развития систем теплоснабжения

1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Современное состояние

Теплоснабжение в населенных пунктах Балтайского МО осуществляется от котельных, топочных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ.

с.Балтай

Теплоснабжение жилых и общественных зданий с.Балтай осуществляется от 12 котельных.

Котельная на ул.Ленина №61 оборудована 2 котлами марки «КОВ-100», обслуживает здание старой школы.

Котельная на ул.Советская № 20 оборудована 3 котлами марки «КОВ-100», обслуживает здания: отдел сельского хозяйства администрации Балтайского муниципального района, административное здание в котором находится отдел образования, загс, суд.

Котельная на ул.Ленина № 80 оборудована 3 котлами марки «КОВ-100», обслуживает 2 многоквартирных дома.

Котельная на ул.Ленина № 74 оборудована котлом марки «КОВ-100», обслуживает административное здание ООО «Спектр» и 1/2 часть многоквартирного жилого дома.

Котельная на ул.Ленина № 60 оборудована 2 котлами марки «КОВ-100», обслуживает многоквартирный жилой дом, здание детской школы искусств, здание библиотеки, здание детской библиотеки.

Котельная на ул.Ленина № 38 оборудована 2 котлами марки «КОВ-100» и «КОВ - 80», обслуживает многоквартирный жилой дом.

Котельная по ул.Ленина № 1 корп. А оборудована 2 котлами марки «КОВ-100», обслуживает здание районного дома культуры.

Котельная по ул.Школьная № 1А оборудована 2 котлами марки «КВА-0,5», обслуживает здание школы.

Котельная по ул. Советская № 77 оборудована 2 котлами марки «КОВ-100», обслуживает здание детского сада.

Котельная по ул.Колхозная № 1В оборудована 2 котлами марки «КВА-0,8», обслуживает здания центральной районной больницы, здание СЭС, 2 многоквартирных жилых дома по ул.Колхозная № 1Б и № 2Б, 2 многоквартирных жилых дома по ул.50 лет Октября № 1Б и № 2А.

Котельная по ул.Ленина № 78 оборудована 3 котлами марки «КОВ-100», обслуживает здание администрации Балтайского муниципального района и 1/2 часть многоквартирного жилого дома.

Котельная пос.Строителей №10 оборудована 2 котлами марки «КОВ-100» обслуживает 2 многоквартирных жилых дома.

Таблица 1.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с.Балтай

|  | Адрес источника теплоснаб-жения (котельная) | Харак терис-тика объекта | Марка котлов и количест во шт. | Год ввода в эк сплуа-тацию | Установлен ная мощ ность котельной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котельной Гкал/час | Способ про-клад ки тепло-вых сетей | Протя-жен-ность тепло-вых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8. | 9 |
| 1 | ул.Ленина № 61 | отд.стоящая | КОВ-100 — 2 шт. | 2002 | 0,17 | 0,14 | надз. | 20 |
| 2 | ул.Совет ская № 20 | отд.стоящая | КОВ-100 — 3 шт. | 2002 | 0,21 | 0,19 | надз. | 90 |
| 3 | ул.Ленина № 80 | отд.стоящая | КОВ-100 — 3 шт. | 2002 | 0,23 | 0,2 | надз. | 80 |
| 4 | ул.Ленина № 78 | отд.стоящая | КОВ-100 — 3 шт. | 2002 | 0,23 | 0,17 | надз. | 90 |
| 5 | ул.Ленина № 74 | встро ена | КОВ-100 — 1 шт. | 2002 | 0,086 | 0,14 | надз. | 50 |
| 6 | ул.Ленина № 60 | отд.стоящая | КОВ-100 — 2 шт. | 2002 | 0,17 | 0,13 | подз. надз. | 65 |
| 7 | пос.Строи телей | отд.стоящая | КОВ-100 — 2 шт. | 2002 | 0,17 | 0,14 | надз. | 40 |
| 8 | ул.Ленина 38 | отд.стоящая | КОВ-100 — 1 шт. КОВ-80 — 1 шт. | 2002 | 0,086 0,06 | 0,12 | надз. | 25 |
| 9 | ул.Колхоз ная № 1В | отд.стоящая | КВА-0,8 — 2 шт. | 2002 | 1,6 | 1,5 | подз. надз. | 1000 |
| 10 | ул.Ленина №1 корп. А | отд.стоящая | КОВ-100 — 2 шт. | 2002 | 0,17 | 0,15 | надз. | 10 |
| 11 | ул.Совет ская № 77 | отд.стоящая | КОВ-100 — 2 шт. | 2002 | 0,17 | 0,14 | надз. | 10 |
| 12 | ул.Школь ная № 1А | отд.стоящая | КВА-0,5 — 2 шт. | 2007 | 1,0 | 0,6 | надз. | 50 |

с. Садовка

Теплоснабжение общественных зданий с.Садовка осуществляется от трех котельных.

Котельная по ул.Победа № 105 оборудована 1 котлом марки «КОВ-100», обслуживает здание сельского дома культуры.

Котельная по ул.Центральная № 34 оборудована 2 котлами марки «КОВ-100» обслуживает здание школы.

Котельная по ул.Ленина, 62 оборудована 1 котлом марки «КОВ-100» обслуживает здание детского сада.

ФАП с.Садовка отапливается от индивидуального котла марки «АОГВ-23,2» находящегося в здании ФАП.

Таблица 2.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с.Садовка

|  | Адрес источника теплоснабжения (котель ная) | Харак теристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эк сплуа-тацию | Установлен ная мощ ность котель-ной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котель-ной, Гкал/час | Спо соб прок ладки тепло-вых сетей | Протяженность теп ло-вых се тей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Победа № 105 | отд.стоящая | КОВ-100 — 2шт. | 2001 | 0,08 | 0,07 | надз. | 10 |
| 2 | ул.Центральная №34 | отд.стоящая | КОВ-100 — 2шт. | 2001 | 0,21 | 0,2 | надз. | 20 |
| 3 | ул.Ленина № 62 | отд.стоящая | КОВ-100 — 2шт. | 2001 | 0,17 | 0,16 | надз. | 10 |
| 4 | ФАП | встрое на | АОГВ-23,2 — 1шт. | 1990 | 0,01 | 0,01 | - | - |

с.Всеволодчино

ФАП с.Всеволодчино отапливается от индивидуального котла марки «АОГВ-20» (1988 г.), находится в здании ФАП.

Сельский дом культуры отапливается от индивидуального котла Дон-16, находится в здании СДК.

с.Малая Караваевка

Сельский клуб отапливается от индивидуального котла марки «АОГВ» (1998 г.), находится в здании клуба.

с.Осановка

Сельский клуб отапливается от индивидуального котла марки «АОГВ» (1998 г.), находится в здании клуба.

##### 2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

На территории Балтайского муниципального образования объекты многоквартирного жилого фонда, предприятия и объекты социальной сферы получают тепловую энергию от индивидуальных газовых котельных расположенных на территории муниципального образования и 2 многоквартирных жилых дома в с.Балтай по ул.Ленина № 49 и № 53 в 2014 году переведены на поквартирное индивидуальное газовое отопление. В связи с этим основные направления модернизации системы теплоснабжения муниципального образования связаны с котельными и тепловыми сетями данного муниципального образования.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Балтайского муниципального образования показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

- реконструкция котельного оборудования;

- реализация проектов реконструкции тепловых сетей;

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

- перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление.

Графическая модель схемы теплоснабжения Балтайского муниципального образования

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с .БАЛТАЙ

Диаметр трубопроводов  от 50 до 159 мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении от 10 до 1000  м

прокладки  надземный и подземный

ул. Советская, 20			 ул. Ленина, 80

ул. Ленина, 74                        ул. Ленина, 78

ул. Ленина, 60	ул. Ленина, 38

ул. Ленина, 1				пос. Строителей, 10

ул. Школьная, 1			ул. Советская, 77

ул. Колхозная, 1в

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с .САДОВКА

Диаметр трубопроводов  от 50 до 159 мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении от 10 до 20  м

Способ прокладки  надземный и подземный

ул. Центральная, 34                                      ул. Ленина, 62                                                                     ул. Победы, 105

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации Балтайского

муниципального района					А.В.Паксютова

# Text boxes

от 06.10.2017 № 422

К

старая школа

Отдел с/х

ООО «Спектр»

д. 76

К

К

Администрация БМР

К

д. 60

библиотека

ДШИ

Детская библиотека

К

д. 38

РДК

школа

д.11

д. 10

К

К

К

Детский сад

К

Кинотеатр

К

поликлиника

РБ

д. 2б

д. 1б

д. 1б

д.2б

К

школа

К

Садовский сельский дом культуры

Детский сад

К

К