АДМИНИСТРАЦИЯ

БАРНУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013г. № 45

с.Барнуковка

Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения  Барнуковского

муниципального образования

Балтайского муниципального района

Руководствуясь  Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении», статьей 33 Устава  Барнуковского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Барнуковского муниципального образования Балтайского муниципального района согласно Приложению.

- Разместить утвержденную схему водоснабжения и водоотведения на официальном сайте муниципального образования.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Барнуковского

муниципального образования                         А.А.Медведев

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БАРНУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Общие положения

Схема водоснабжения Барнуковского муниципального образования  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Барнуковского  муниципального образования Балтайского муниципального района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении.

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

II.    Основные   цели и задачи

схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Барнуковского муниципального образования при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей образования  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по муниципальному образованию

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАРНУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛТАЙСКОГО МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Барнуковское  муниципальное образование образовано в  2005 году. Барнуковское муниципальное образование  находится на севере Саратовской области, занимая территорию у южных границ Балтайского муниципального района Саратовской области. Площадь муниципального образования составляет 42223 га. В состав поселения входят следующие населенные пункты:  с. Барнуковка, ст. Барнуковка, д. Александровка, с. Старое Сарайкино, с. Сосновка, д. Гавриловка, с. Новая Лопастейка.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2013 г. составила -  1488 чел.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования на 01.01.2013г. -  28,862 тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения.   На территории Барнуковского муниципального образования расположены 7 скважин, которые являются собственностью поселения.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению населения, в том числе

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения и водоотведения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен;

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

2. Проектные решения

Проектные решения  водоснабжения Барнуковского муниципального образования  Балтайского муниципального района Саратовской области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе правил землепользования и застройки территории сел Барнуковского муниципального образования, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения  поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

3.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Барнуковского муниципального образования Балтайского муниципального района

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Барнуковского муниципального образования  осуществляется из  7  водозаборных скважин и 1 каптажа, состоящего из 16 накопительных проточных колодцев:

| 2 скважины в с. Барнуковка | дебит 15 м3/час | насос ЭЦВ 610-140 насос ЭЦВ 610-110 |
| --- | --- | --- |
| 3 скважины в с. Сосновка | дебит 15 м3/час | насос ЭЦВ 610-110 2 насоса ЭЦВ 610-140 |
| 1 скважина в с. Новая Лопастейка | дебит 15 м3/час | насос ЭЦВ 610-110 |
| 1 скважина на ст. Барнуковка | дебит 15 м3/час | насос ЭЦВ 610-140 |
| каптаж в с. Старое Сарайкино |  |  |

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня

|  | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Барнуковка | 1977 год | 25 |
|  | с.Сосновка | 1975 год | 25 |
|  | с. Новая Лопастейка ст. Барнуковка | 1979 год 1978 год | 25 25 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром  50-110 мм. Материал из которого выполнен водопровод: сталь, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети  30285 м.

|  | Место расположения | Дата постройки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Барнуковка | 1977 год | 9075 |
|  | с. Сосновка | 1975 год | 9360 |
|  | ст. Барнуковка | 1978 год | 5250 |
|  | с.Новая Лопастейка | 1979 год | 3200 |
|  | с. Старое Сарайкино |  | 3400 |
|  | ИТОГО: |  | 30285 |

Водоразборных колонок всего - 93 ед. в том числе тупиковых  11 ед.

по населенным пунктам:

| Место расположения | Количество колонок | Тупиковых |
| --- | --- | --- |
| с. Барнуковка | 42 | 5 |
| с. Сосновка | 26 | 3 |
| с. Новая Лопастейка | 18 | 2 |
| ст. Барнуковка | 7 | 1 |

Поднято воды насосными станциями  всего  146754,3 м3.

Объем потребления воды  населением 97761,6 м3 за год, при норме 65,7 м3 на человека в год. Объем потребления воды  бюджетными организациями  7070 м3, утечка и неучтенный расход воды  41922,7 м3, учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам учета.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация Барнуковского муниципального образования. Источником  водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного хлора и фтора, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения  Барнуковского муниципального образования  планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  теплоснабжения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.

Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения и водоотведения по муниципальному образованию

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения и водоотведения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Барнуковского муниципального образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов образования  Ø110÷63мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу                          Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

5 Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения и водоотведения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 -50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения и водоотведения  Барнуковского  муниципального образования

Износ водопроводной сети составляет более 87 %. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Так администрация Барнуковского муниципального образования запланировали мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств.

| Наименование мероприятий | ед.изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена участка водопровода в с. Барнуковка по ул. Рабочая, протяженностью 450 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Сосновка по ул. Любомирова | тыс.руб. | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Новая Лопастейка по ул. Почтовая | тыс.руб. | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка накопительного каптажного колодца в с. Старое Сарайкино | тыс.руб. | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка водопровода в с. Барнуковка по ул. Рабочая, протяженностью 450 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Сосновка по ул. Советская | тыс.руб. |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Новая Лопастейка по ул. Почтовая | тыс.руб. |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка и ремонт каптажных колодцев проточного по ул. Рабочая в с. Старое Сарайкино | тыс.руб. |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода в с. Барнуковка по ул. Ленина, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Сосновка по ул. Советская | тыс.руб. |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Новая Лопастейка по ул. Почтовая | тыс.руб. |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка и ремонт каптажных колодцев проточных по ул. Рабочая в с. Старое Сарайкино | тыс.руб. |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водопровода в с. Барнуковка по ул. Ленина, протяженностью 370 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  |  |  | 430,0 |  |  |  |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Барнуковка по ул. Ленина | тыс.руб. |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Сосновка по ул. Заречная | тыс.руб. |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Новая Лопастейка по ул. Почтовая |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |
| Очистка и ремонт каптажных колодцев проточных по ул. Рабочая в с. Старое Сарайкино | тыс.руб. |  |  |  | 76,0 |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода в с. Барнуковка, ул. Новая, протяженностью 350 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Барнуковка по ул. Ленина | тыс.руб. |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Сосновка по ул. Заречная, ул. Советская, ул. Новая, ул. Зеленая | тыс.руб. |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода от водонапорной башни до ул. Почтовая с. Новая Лопастейка, протяженностью 250 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  |  |  |  | 215,0 |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода на ст. Барнуковка по ул. Рабочая, протяженностью 600 м, труба п/э Ø90 | тыс.руб. |  |  |  |  | 430,0 |  |  |  |  |  |
| Очистка и ремонт каптажных колодцев проточных по ул. Рабочая в с. Старое Сарайкино | тыс.руб. |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода в с. Барнуковка, ул. Новая, протяженностью 300 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Барнуковка по ул. Новая | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |
| Замена водопровода в с. Сосновка, ул. Новая, протяженностью 460 м, труба п/э Ø90 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 430,0 |  |  |  |  |
| Замена водопровода от водонапорной башни до ул. Почтовая с. Новая Лопастейка, протяженностью 250 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 230,0 |  |  |  |  |
| Очистка и ремонт каптажных колодцев проточных по ул. Рабочая в с. Старое Сарайкино | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 88,0 |  |  |  |  |
| Замена водопровода на ст. Барнуковка по ул. Рабочая, протяженностью 650 м, труба п/э Ø90 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 510,0 |  |  |  |  |
| Замена водопровода в с. Барнуковка, ул. Рабочая, протяженностью 310 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок в с. Барнуковка по ул. Новая | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |
| Замена водопровода в с. Сосновка, ул. Комплексная, протяженностью 400 м, труба п/э Ø90 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 380,0 |  |  |  |
| Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
| Очистка и ремонт каптажных колодцев проточных по ул. Центральная в с. Старое Сарайкино | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок на ст. Барнуковка по ул. Рабочая | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |
| Замена водопровода в с. Барнуковка, ул. Рабочая, протяженностью 300 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |
| Замена водопровода в с. Сосновка, ул. Комплексная, протяженностью 255 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |
| Очистка и ремонт каптажных колодцев проточных по ул. Садовая в с. Старое Сарайкино | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | 104,0 |  |  |
| Замена водопровода на ст. Барнуковка по ул. Железнодорожная, протяженностью 200 м, труба п/э Ø90 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |
| Замена водопровода в с. Барнуковка от водонапорной башни, расположенной на МТФ до ул. Рабочая, протяженностью 400 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,0 |  |
| Замена водопровода в с. Сосновка, ул. Молодежная, протяженностью 400 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |
| Очистка и ремонт каптажных колодцев проточных по ул. Садовая в с. Старое Сарайкино | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |
| Замена водоразборных колонок на ст. Барнуковка по ул. Рабочая | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |
| Замена водонапорной башни в с. Барнуковка | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |
| Замена водопровода в с. Сосновка, ул. Комплексная, протяженностью 400 м, труба п/э Ø110 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,0 |
| Замена водоразборных колонок на ст. Барнуковка, пер. Садовый | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,0 |
| ИТОГО | тыс.руб. | 420,0 | 470,0 | 590,0 | 701,0 | 1179,0 | 1613,0 | 928,0 | 824,0 | 984,0 | 1164,0 |

Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению

2.1. Проектные решения

Проектные решения по водоотведению Барнуковского муниципального образования базируются на основе правил землепользования и застройки территории населенных пунктов Барнуковского муниципального образования. Существующая система водоотведения муниципального образования в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой. Процент оборудования жилых помещений системой канализации в поселении составляет 23 %. Планируется оборудование системой канализации жилых помещений при их подключении к системе водопровода, как помещений нового строительства, так и уже существующих.

Нормы расхода сточных вод.

Расчетные  расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются нормам водопотребления, без учета полива.